中铁设计

办公存储管理套件1批国内公开招标

招 标 文 件

项目名称：办公存储管理套件1批

招 标 人：中铁设计

二〇一八年十月

总目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标须知	4

第三章 货物需求及技术规格	9

第四章 投标文件格式	14

# 第一章 招标公告

招标公告

- 中铁设计就办公存储管理套件1批项目组织国内公开招标。现邀请合格投标人就下述招标内容提交密封的投标。

- 招标项目名称和数量: 办公存储管理套件1批。

供货和服务范围：详见第三章 供货要求及技术规格。

- 本次招标为国内公开招标。

- 对投标人的资格要求：政府采购法二十二条标准及中华人民共和国境内企业，生产能力足够完成本次招标内容，企业营运状况和信誉良好。

- 潜在投标人于招标公告发布之日起，从中铁工程设计咨询集团有限公司网址http://zx.crec.cn获取招标文件。

- 投标截止时间：2018年10月26日17:00时（北京时间）。

- 投标地点：中铁设计

- 开标时间：招标人决定

- 开标地点：中铁设计

招  标  人：中铁设计

联 系 人：张立梅

电　　话：18500370173

邮　　箱：njtuz1996@163.com

地　　址：北京市丰台区广安路15号中铁咨询大厦10层1043房间

第二章 投标须知

投标须知

A 投标人

1  合格的投标人

  - 在中华人民共和国境内拥有合法经营权力，符合国家有关规定，具有独

立承担民事责任的能力。本项目不接受联合体投标。

1.2 投标人应具备完善的售后服务体系与备件的提供能力，有常设的售后服务工程师，能对设备的维修、备品的供给、技术咨询等提供长期、可信的服务。

1.3 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

1.4 招标人在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1 提供虚假的资料。

1.4.2 在实质性方面失实。

2 投标委托

如投标人代表不是投标人的法定代表人，须持有《法人代表授权书》（统一格式，见第四章 投标文件格式）。

3 投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B 招标文件

4  招标文件

4.1  招标文件的组成。

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  供货需求及技术规格

第四章  投标文件格式

4.2  招标文件的解释权在招标人。

4.3  投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。不按招标文件的要求提供的投标文件，可能导致投标被拒绝。

C 投标文件

5 投标文件度量衡单位

5.1  投标人应针对招标文件中“第三章供货要求及技术规格”进行投标，不得将一包中的内容拆开投标。

5.2  投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6    投标文件的组成

6.1   商务文件

    - 投标函

6.1.2法定代表人身份证明书

6.1.3法定代表人授权委托书

6.1.4  开标一览表（密封单独递交）

6.1.5  营业执照(复印件)

6.1.6  相同类型设备或项目用户清单或合同复印件或技术协议中能证明具备本招标设备集成设计、制造、生产经验或技术能力的技术指标、联系方式。

6.1.7  售后服务承诺，要求详见第三章供货要求及技术规格。

6.2    技术文件

6.2.1  设备性能描述和技术方案

6.2.2  详细的质保期后备件支持说明、备件详细数量、型号及单价、总价、供应商联系方式、服务费用明细。

上述要求的技术文件，请参照第三章供货要求及技术规格的具体规定进行编制。其他招标文件中未明确要求，但投标人认为对自己有益的辅助资料和文件，可附在投标书技术部分后面。

注： 1）投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件（见本

招标文件第四章“附件（格式）”）。

2）不允许一个投标人对本项目的同一个包提交2份或2份以上内容不同

的投标文件。

3）投标书按统一格式填写，装订成册。

4）所有提交的复印件文件均须加盖投标人公章。

7 投标报价

7.1 投标以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

7.2 招标人不接受有选择的报价，对一种货物只允许有一个报价。

7.3投标报价应包括产品设计及制造、试验、运输（含装卸费用）、保险、安装、文件递交、培训、保修等全部相关服务以及其他直接费、间接费、所有税款、利润及风险金等完成本合同内容所需的全部费用。

8 开标与评标

8.1本项目不进行现场开标，开标评标时间由招标人自行决定。

8.2由招标人自行确定评标专家，组成评标委员会，开标时将由评标委员会查验投标文件密封情况。

8.3  评标严格按照招标文件的要求和条件进行。评标委员会将对响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。评标的程序为：初步评审、详细评审。

8.4属下列情况之一者，按无效投标处理：

a.初步评审不合格的

b.不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的

8.5评标委员按符合技术标准的最低报价推荐中标候选人，由招标人确定中标人。

9中标

9.1招标人向中标人发出中标通知书。

9.2 中标人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，招标人可以重新招标。

D签订合同

10 招标人在发出中标通知书后，发出签约通知。

11 中标人须按招标人指定的时间、地点和招标人签订合同。逾期30天者按开标后撤销投标处理。

- 第三章 货物需求及技术规格

1 办公存储管理套件1套采购明细

| 产品名称 | 规格（mm） | 数量 | 单位 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底图密集柜 | 6070x700x2300/6节x23列，共138节224.77立方 | 2760 | 抽 |  |

注:投标厂商中标后，采购单位定期两次对中标标的货物生产过程进行查看（第一次为生产中期没有喷塑粉前到厂检验零配件是否达标，第二次出厂检查各部件喷塑后是否平整、牢固、光滑、色泽一致、漆面光亮、无划伤）如果发现中标单位存在违反本次采购标的物质量技术要求的，采购单位有权中止合同，相关损失由中标单位承担。

交货期:30天。

2 技术要求

移动式密集架应是根据国家相关标准开发生产的。密集架生产标准如下：

DA/T7-92  直列式档案密集架

GB/T13667.3-2003手动密集架技术条件

GB/T13668 钢制书柜、资料柜技术条件

GB699     优质碳素结构钢技术条件

GB710     优质碳素结构钢薄钢板技术条件

GB711     优质碳素结构钢热轧厚钢板技术条件

GB1720    漆膜附着力测定法

GB1804    公差与配合  未注公差尺寸的极限偏差

GB4357    碳素弹簧钢丝

GB8162    结构用无缝钢管

GB9439    灰铁铸件

ZB G51 035  C04-2各色醇酸磁漆

ZB G51 043  A04-9各色氧基烘干磁漆

ZB G51 095  H06-19铁红、锌黄环氧酯底漆

HG 2239  H06-2铁红、锌黄、铁黑环氧酯底漆

3 货物主要参数及性能要求

3.1密集架

3.1.1密集架功能：具有防尘、防光、防鼠、防盗、防火功能（注：为今后档案密集架的升级，预留信息化和电动接口的位置）。

3.1.2密集架主要部件用材要求：

| 设备名称 | 设备配置 | 材料规格 | 技术参数 |  | 技术标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道座 | 4.0mm | 热轧钢板 |  | GB711 |
|  | 轨道 | 20×20mm | 实心方钢 |  | GB699 |
| 底盘 | 底梁、轴承、夹紧块 | 3.0mm | 热轧钢板 |  | GB711 |
| 架体 | 立柱组合 | 1.5mm | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 搁板 | 1.0mm | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 抽屉 | 1.0mm | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 支撑板 | 1.0mm | 冷轧钢板 |  | GB710 |
| 门面 | 门框 | 1.0mm | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 门板 | 1.0mm | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 定位模块 | ABS | 注塑件 |  |  |
| 侧护板 | 钢制侧护板 | 1.0mm | 冷轧钢板 |  | GB710 |
| 传动机构 | 轴承 | P204E | E级 |  | GB1285 |
|  | 实心轴 | 直径20 | 45#钢 |  | GB699 |
|  | 连接钢管 | 直径25*2 | 无缝钢管 |  | GB699 |
|  | 铁滚轮 | HT200-40铸铁 |  |  | GB9439 |
|  | 链轮 | ZG45 | 滚齿精制 |  | GB1135 |
|  | 链条 | FR420 | 直径8.5，节距12.7 |  | GB1244 |
|  | 摇手体总成 | 摇手体 | ZG45 | 双向超越离合器结构 |  |
|  |  | 滚珠轴承 |  |  |  |
| 制动装置 | 边列锁定装置 | 808锁 | 密集架专用 |  | GB1285 |
|  | 中列制动装置 |  | 密集架专用 |  |  |
| 防护装置 | 防震、防尘装置 | 20mm | 磁性冰箱门吸条 |  | GB950 |
|  | 防尘板、顶板 | 1.0mm | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 防鼠板 | 1.0mm | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 防倾倒装置 | 4.0mm | 热轧钢板 |  | GB711 |
| 表面处理 | 前处理药剂 | Zn系磷化 |  |  | 美国标准 |

3.2底图柜主要部件用材要求

| 设备 名称 | 设备配置 | 材料规格 | 技术参数 |  | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 架体 | 底盘 | δ=3.0 | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 立柱 | δ=1.5 | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 抽屉 | δ=1.2 | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 三节 静音滑轨 | δ=1.2 | 电镀工艺 |  | GB5782 |
|  | 顶板 | δ=1.0 | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 档板 | δ=1.0 | 冷轧钢板 |  | GB710 |
|  | 侧面板 | δ=1.0 | 冷轧钢板 |  | GB710 |
| 表面 处理 | 前处理药剂 | 预脱脂、脱脂、除油除锈、水洗、磷化、水洗、干燥、钝化等十三道工序 |  |  |  |
|  | 表面喷塑 | 环氧树脂粉末，静电高温喷塑，厚度：60-70微米； 附着力：2级；冲击强度≥4N/m，抗冲击：60kg/cm²；光泽：90% ；盐雾试验48小时无涂膜脱落现象。 |  |  |  |
|  | 纯水洗 | 电导率≤10μs |  |  |  |
| 紧固件 |  |  |  | GB5782 |  |

3.3材质质量保障：采购方对中标方所有产品安装完毕，指定国家级权威第三方检测机构对上述第2项所涉及板材成品进行：厚度、成份、延伸强度、抗位强度、断后伸长率等各项进行检测实验并出具相关报告（检测费用由中标方承担），达不到招标文件要求退货处理并解除合同，中标方应承担所有责任。

3.4传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。传动装置采用优质摩托车铰链，每节之间灵活，耐磨性能好，抗拉强度高；紧密轴承，精密度高，转象灵活，耐压、耐磨。密集架内部为半封闭结构。

3.5表面处理：零件在涂覆前，均应进行清洗、除油、除锈等处理。面板、侧面板等重要零件要进行磷化处理。产品所用标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理架体要有防火涂层和防滑处理。产品部件任何情况都下都不会产生起漆、脱皮、锈迹、剥落、起皱、变形和失光等现象。

3.6移动架装有高强度磁性密封条，列顶部装防尘板，架体底部装有防鼠装置。所有钣金件、冲压件平整、焊接件无毛刺、刀口、裂缝伤痕。气、电焊接均匀，平整、牢固、光滑，无焊穿、焊瘤、假焊等。

3.7外观质量：密集架架体外观精美，线条流畅；各零部件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。颜色按定货要求，色泽应一致，漆面应均匀光亮、无划伤。

3.8密集架每列装有防倒装置，防止架体发生倾倒。

3.9密集架架体运行时，噪音低、平稳。

3.10载重性能要求：搁板均布载重80kg，最大挠度为2mm，24h后卸载后，不得有裂纹及永久变形。每标准节手动摇力应不大于12N（每列手柄摇力为：12N×标准节数）。

3.11载重稳定性要求：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，去消外力，架体所产生的倾斜不得大于总高的百分之一，支架、立柱不得有明显变形。

4 售后服务内容及承诺：

4.1五年免费保修，对质量信息即时响应，四小时服务到位。

4.2无论在保修期内，还是超出保修期，产品发生故障后，卖方应在接到买方报修通知后4小时内上门维修解决。

4.3产品保修期满后仍能够得到无忧的售后服务，所需零部件按成本价计算。

- 第四章 投标文件格式

投标文件封面格式

中铁设计      项目

国内公开招标

投 标 文 件

招标项目名称：

投标文件名称：正/副本

投标人名称：

日期：        年        月        日

目    录

一 投标函

二 法定代表人身份证明书

三 法定代表人授权委托书

四 开标一览表

五 营业执照

六 同类项目业绩表

七 售后服务承诺

八 设备性能描述和技术方案

九其他资格证明文件

一 投标函

致：

__________________________(投标单位全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表提交下述文件正本一份及副本  份，参加贵方组织的 (招标项目名称) 的招标并按照招标文件的要求进行投标，招标编号为：         。为此：

1、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。我方愿意以（大写）             元（小写）              的投标总报价按招标文件规定的条件和要求供货并提供相应的服务，并承担相关的责任。

2、提供投标须知规定的全部投标文件正本一份，副本一份。

3、我方承诺为合同生效后      交货。

4、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5、保证忠实地执行买卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

7、本投标自开标之日起       天内有效。

8、我方承诺投标货物质量保修期为：货物投入运行后     个月。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

投标人(盖章)：

投标代表(签字)：

日　期：        年        月        日

二  法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓    名：         性别：        年龄：       职务：

系     （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或印鉴）：

日  期：     年    月     日

三 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    (姓名)    系    (投标人名称)    的法定代表人，现授权委托    (单位名称)    的   (姓名)    为我公司的全权合法代理人，就    （项目名称）  项目的    （合同名称）   投标，并以本公司名义处理一切与之相关的事务。如本项目的采购形式因实际情况的改变发生任何变更，本授权委托书仍然有效。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人(签字或印鉴)：

被授权人(签字或印鉴)：

见证人(签字或印鉴)：

见证人姓名和职务：

见证人单位名称：

见证人地址：

## 四 开标一览表

投标人名称：                          招标项目名称：                                           招标编号：

| 品目号 | 货物名称 | 投标总价 （人民币元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

投标代表（签字）：

日    期：         年        月        日

五  营业执照(复印件)

六 同类项目业绩表

| 序号 | 用户 名称 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 合同签订日期 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章)：

投标代表(签字)：

日　期：        年        月        日

七 售后服务承诺

致（招标人名称）：

若我公司在此次投标中中标并签定合同，我公司承诺：

- 在合同履行过程中提供合同规定范围内的技术服务，包括培训、安装指导、试运行和试生产参数优化。

- 在质保期内因设备自身设计、制造缺陷造成各种故障，我公司承诺进行免费技术服务或维修或更换。

- 在质保期内我公司对所供产品的机械性能担保、质量担保、消耗指标担保，若未能达到技术协议和合同要求，我公司承诺将进行持续改进（包括人力、物力、财力投入），尽可能取得更好的效果。

- 在设备整个使用寿命期内，确保设备的正常使用。在接到用户服务要求后    小时立即做出回应，    小时内给予明确答复，指导排除故障。

- 按照招标人要求，提供    月质量保证售后服务。

投标人（盖章）：

投标代表（签字）：

八   设备性能描述和技术方案

九   其他资格证明文件